## Sheet1
污水處理廠巡查紀錄表
2023-02-10 | 16:06 | 巡查人員: Alex
單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值
進流抽水站 | 流量計累計讀數 | 2866138 | 生物處理單元 |  |  | 回收加壓及放流系統 | 放流水2累計流量(FE-516) | 55
初沉池 | 初沉污泥累計讀數 | 8483 | 第一缺氧池(TK-411A) | pH (AE-411A) | 6.98 |  | 放流水1累計流量(FE-53B) | 2481294
鼓風機室 | 生物池風量累計讀數 (FE-421B) | 6715673 |  | DO (AE-411B) | 0.05 |  | 滯洪池累計流量(FE-53A) | 0
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-421B) | 6.8 |  | ORP (AE-411C) | 148 | 濃縮機 | 進流污泥累計流量(FE-613) | 136061
| 生物池風量累計讀數 (FE-422B) | 6453369 | 第二好氧池(TK-421B) | DO (AE-421A) | 0.84 | 脫水機 | 進流污泥累計流量(FE-663) | 15220
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-422B) | 7.4 |  | pH (AE-421B) | 6.9 | 除臭設備(LS-713) | 第一段-pH (AE-713) | 3.18
| 好氧消化池風量累計讀數 (FE-644) | 4137238 |  | SS (AE-421C) | 5358 |  | 第二段-pH (AE-714) | 7.85
膜濾池(一) | 累計產水流量(FE-441A) | 1339407 | 缺氧池(TK-412) | pH (AE-412A) | 7.04 |  | 第一段-ORP (AE-714) | 411
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65029 |  | DO (AE-412B) | 0.07
膜濾池(二) | 累計產水流量(FE-442A) | 1369989 |  | ORP (AE-412C) | 119
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 64955 | 第二好氧池(TK-422B) | DO (AE-422A) | 0.02
迴流污泥泵 | 迴流污泥累計流量(FE-451A) | 5032461 |  | pH (AE-422B) | 6.9
| 迴流污泥累計流量(FE-451B) | 4857182 |  | SS (AE-422C) | 5530
其他巡廠事項 |  |  |  | 工作日誌
無 |  |  |  | 再生水現勘

## Sheet2
污水處理廠巡查紀錄表
2023-02-13 | 16:38 | 巡查人員: Bob
單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值
進流抽水站 | 流量計累計讀數 | 2880828 | 生物處理單元 |  |  | 回收加壓及放流系統 | 放流水2累計流量(FE-516) | 55
初沉池 | 初沉污泥累計讀數 | 8561 | 第一缺氧池(TK-411A) | pH (AE-411A) | 7.03 |  | 放流水1累計流量(FE-53B) | 2494799
鼓風機室 | 生物池風量累計讀數 (FE-421B) | 6746296 |  | DO (AE-411B) | 0.39 |  | 滯洪池累計流量(FE-53A) | 0
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-421B) | 6.5 |  | ORP (AE-411C) | -125 | 濃縮機 | 進流污泥累計流量(FE-613) | 136586
| 生物池風量累計讀數 (FE-422B) | 6484354 | 第二好氧池(TK-421B) | DO (AE-421A) | 0.25 | 脫水機 | 進流污泥累計流量(FE-663) | 15327
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-422B) | 7.6 |  | pH (AE-421B) | 6.92 | 除臭設備(LS-713) | 第一段-pH (AE-713) | 3.15
| 好氧消化池風量累計讀數 (FE-644) | 4146807 |  | SS (AE-421C) | 5397 |  | 第二段-pH (AE-714) | 7.75
膜濾池(一) | 累計產水流量(FE-441A) | 1346149 | 缺氧池(TK-412) | pH (AE-412A) | 7.05 |  | 第一段-ORP (AE-714) | 126
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65200 |  | DO (AE-412B) | 0
膜濾池(二) | 累計產水流量(FE-442A) | 1376533 |  | ORP (AE-412C) | -125
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65125 | 第二好氧池(TK-422B) | DO (AE-422A) | 0.39
迴流污泥泵 | 迴流污泥累計流量(FE-451A) | 5049141 |  | pH (AE-422B) | 6.86
| 迴流污泥累計流量(FE-451B) | 4873868 |  | SS (AE-422C) | 5517
其他巡廠事項 |  |  |  | 工作日誌
無 |  |  |  | 會議室租用會議

## Sheet3
污水處理廠巡查紀錄表
2023-02-17 | 11:20 | 巡查人員: Alex
單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值
進流抽水站 | 流量計累計讀數 | 2899375 | 生物處理單元 |  |  | 回收加壓及放流系統 | 放流水2累計流量(FE-516) | 55
初沉池 | 初沉污泥累計讀數 | 8659 | 第一缺氧池(TK-411A) | pH (AE-411A) | 6.83 |  | 放流水1累計流量(FE-53B) | 2511890
鼓風機室 | 生物池風量累計讀數 (FE-421B) | 6783790 |  | DO (AE-411B) | 0.11 |  | 滯洪池累計流量(FE-53A) | 0
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-421B) | 6.9 |  | ORP (AE-411C) | -106 | 濃縮機 | 進流污泥累計流量(FE-613) | 137252
| 生物池風量累計讀數 (FE-422B) | 6525676 | 第二好氧池(TK-421B) | DO (AE-421A) | 0.66 | 脫水機 | 進流污泥累計流量(FE-663) | 15462
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-422B) | 7.1 |  | pH (AE-421B) | 6.75 | 除臭設備(LS-713) | 第一段-pH (AE-713) | 5.01
| 好氧消化池風量累計讀數 (FE-644) | 4166850 |  | SS (AE-421C) | 5271 |  | 第二段-pH (AE-714) | 7.84
膜濾池(一) | 累計產水流量(FE-441A) | 1354476 | 缺氧池(TK-412) | pH (AE-412A) | 7.01 |  | 第一段-ORP (AE-714) | 109
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65413 |  | DO (AE-412B) | 0.06
膜濾池(二) | 累計產水流量(FE-442A) | 1385100 |  | ORP (AE-412C) | -107
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65338 | 第二好氧池(TK-422B) | DO (AE-422A) | 0.03
迴流污泥泵 | 迴流污泥累計流量(FE-451A) | 5070002 |  | pH (AE-422B) | 6.66
| 迴流污泥累計流量(FE-451B) | 4894738 |  | SS (AE-422C) | 5525
其他巡廠事項 |  |  |  | 工作日誌
1.廠區巡檢 2.污設科月查核&廠區植栽巡視 |  |  |  | 1.第一好氧池氨氮偵測值異常（36.7 mg/L),請校正。 2.第二好氧池溶氧偵測值異常（0.04 mg/L),請校正。

## Sheet4
污水處理廠巡查紀錄表
2023-02-20 | 11:31 | 巡查人員: Kevin
單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值 | 單元名稱 | 項目 | 數值
進流抽水站 | 流量計累計讀數 | 2914093 | 生物處理單元 |  |  | 回收加壓及放流系統 | 放流水2累計流量(FE-516) | 55
初沉池 | 初沉污泥累計讀數 | 8710 | 第一缺氧池(TK-411A) | pH (AE-411A) | 7 |  | 放流水1累計流量(FE-53B) | 2525753
鼓風機室 | 生物池風量累計讀數 (FE-421B) | 6814180 |  | DO (AE-411B) | 0 |  | 滯洪池累計流量(FE-53A) | 0
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-421B) | 7.6 |  | ORP (AE-411C) | -79 | 濃縮機 | 進流污泥累計流量(FE-613) | 137771
| 生物池風量累計讀數 (FE-422B) | 6557353 | 第二好氧池(TK-421B) | DO (AE-421A) | 1.06 | 脫水機 | 進流污泥累計流量(FE-663) | 15575
| 生物池風量瞬時讀數 (FE-422B) | 8 |  | pH (AE-421B) | 6.77 | 除臭設備(LS-713) | 第一段-pH (AE-713) | 2.38
| 好氧消化池風量累計讀數 (FE-644) | 4188941 |  | SS (AE-421C) | 5511 |  | 第二段-pH (AE-714) | 9.5
膜濾池(一) | 累計產水流量(FE-441A) | 1361239 | 缺氧池(TK-412) | pH (AE-412A) | 7.03 |  | 第一段-ORP (AE-714) | -68
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65586 |  | DO (AE-412B) | 0.04
膜濾池(二) | 累計產水流量(FE-442A) | 1391706 |  | ORP (AE-412C) | -127
| 廢棄污泥累計流量(FE-454) | 65507 | 第二好氧池(TK-422B) | DO (AE-422A) | 0.97
迴流污泥泵 | 迴流污泥累計流量(FE-451A) | 5086555 |  | pH (AE-422B) | 6.74
| 迴流污泥累計流量(FE-451B) | 4811297 |  | SS (AE-422C) | 5530
其他巡廠事項 |  |  |  | 工作日誌
1. 廠區巡檢 2. 112年第一季放流水採樣 3. 投影機設備維護 4. 迴流污泥管接管 5. 污泥脫水機2 例行性檢查 |  |  |  | 無